附件：

乐山市中心血站2025年献血者 Rh 表型数据库的建立及应用研究课题相关试剂采购项目

一、项目内容：乐山市中心血站2025年献血者 Rh 表型数据库的建立及应用研究课题相关试剂采购项目

二、项目概况：乐山市中心血站2025年献血者 Rh 表型数据库的建立及应用研究课题相关试剂采购项目，采购数量1批。项目预算金额8.84万元。

三、采购货物清单

详见附件一。

四、供货方式

供应商根据采购人需求供货。供应商应保证货物种类、规格、数量、质量等技术要求符合要求。采购人按照约定标准验收货物，发现质量问题将拒收。

五、付款方式

以供货批次进行付款，采购人对每批次供货验收合格后，收到供应商提供的合法、有效发票后10个工作日内付款。

附件一：

乐山市中心血站2025年献血者 Rh 表型数据库的建立及应用研究课题相关试剂采购项目清单及限价

| 序号 | 物资名称 | 技术参数 | 数量 | 单价限价（万元） | 单价报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗-C单克隆抗体(IgM) | - 用于红细胞上相应抗原的检测，原理为凝集 法，单克隆抗体(IgM)。 - 效价：CC：≧1：16 ，Cc≧1:8。规格为5ml。 | 34 | 600元/支 |  |  |
| 2 | 抗-c单克隆抗体(IgM | - 用于红细胞上相应抗原的检测，原理为凝集 法，单克隆抗体(IgM)。效价：cc：≧1：16 ，Cc≧1:8。规格为5ml。 | 34 | 600元/支 |  |  |
| 3 | 抗-E单克隆抗体(IgM) | - 用于红细胞上相应抗原的检测，原理为凝集法，单克隆抗体(IgM)。 - 效价：EE：≧1：16，Ee≧1:8。规格为5ml。 | 34 | 600元/支 |  |  |
| 4 | 抗-e单克隆抗体(IgM) | - 用于红细胞上相应抗原的检测，原理为凝集 法，单克隆抗体(IgM)。 - 效价：ee：≧1：16，Ee≧1:8。规格为5ml。 | 34 | 800元/支 |  |  |
| 报价合计：XX万元（大写：XXXX） |  |  |  |  |  |  |